**附件1**

XX公司报名表

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | XX公司 |
| 联系人姓名 | 小王 |
| 身份证号码 | 5XXX |
| 联系电话（手机） | 183XXX |
| 联系电话（办公） | 077X-XXX |
| 邮箱 | XXX |
| 报名设备（填写医疗器械注册证/备案凭证名称及注册证号） | XXX |
| 生产厂商 | XXX公司 |
| 品牌 | 品牌1 |
| 型号 | 型号1 |
| 单价（万元） | xx |
| 供货时长（天） | xx |
| 质保期（年） | x |
| 是否兼容其他耗材 | □ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。 □ 否。 |
| 专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格 | 1.XXX；2.XXX可附件 |
| 保修价格 | □ 无时限区分：xx万/年。 □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。 |
| 易损件单价（如有） | 可附件 |

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

**附件2**

**复函材料声明函**

梧州市工人医院：

我公司已认真阅读了贵院此次编制的“鼻窦手术器械包”采购项目需求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日 期： 年 月 日

**附件3**

鼻窦手术器械包需求参数

**用途：**用于鼻腔鼻窦手术及鼻颅底手术，板材要求高强度9Cr18Mov不锈钢，器械表层需使用耐腐蚀、耐磨、耐锈镀膜。

**配置清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 鼻粘膜刀 | 镰状、尖头、常规 | 把 | 1 | / |
| 2 | 鼻粘膜刀 | 柳叶状、剥切、加长 | 把 | 1 | / |
| 3 | 鼻粘膜刀 | 半圆形、锋利、加长 | 把 | 1 | / |
| 4 | 显微刀 | 一体式、圆状、45°、ф4、加长 | 把 | 1 | / |
| 5 | 刮匙 | 一体式、45°、锐口短颈、ф4.5、加长 | 把 | 1 | / |
| 6 | 刮匙 | 一体式、45°、锐口短颈、ф5.5、加长 | 把 | 1 | / |
| 7 | 刮匙 | 一体式、45°、钝口无颈、ф5、加长 | 把 | 1 | / |
| 8 | 刮匙 | 一体式、45°、钝口无颈、ф5.5、加长 | 把 | 1 | / |
| 9 | 刮匙 | 一体式、45°、钝口长颈、ф5、加长 | 把 | 1 | / |
| 10 | 刮匙 | 一体式、45°、钝口长颈、ф5.5、加长 | 把 | 1 | / |
| 11 | 鼻剥离器 | 一体式、尖圆形、微弯、W1、加长 | 把 | 1 | / |
| 12 | 鼻剥离器 | 长圆形、微弯、W3.5、常规 | 把 | 1 | / |
| 13 | 鼻剥离器 | 长圆形、微弯、W3.8常规、内侧吸引、不带减压、常规 | 把 | 1 | / |
| 14 | 鼻吸引管 | 40°、圆柄、带旋转、ф2.5、内侧减压 | 把 | 1 | / |
| 15 | 鼻吸引管 | 75°、圆柄、带旋转、ф2.5、内侧减压 | 把 | 1 | / |
| 16 | 鼻吸引管 | 0°、扁柄、带旋转、ф3、带减压、加长 | 把 | 1 | / |
| 17 | 鼻吸引管 | 0°、扁柄、带旋转、ф3.5、带减压、加长 | 把 | 1 | / |
| 18 | 鼻吸引管 | 0°、扁柄、带旋转、ф4.5、带减压、加长 | 把 | 1 | / |
| 19 | 鼻吸引管 | 微弯、扁柄、带旋转、ф4.5、内侧减压、加长 | 把 | 1 | / |
| 20 | 鼻探针 | 55°、左短、55°& 90°、右长 | 把 | 1 | / |
| 21 | 鼻筛窦钳 | 0°、尖圆形、9\*3.5\*2.2 常规 | 把 | 1 | / |
| 22 | 鼻筛窦钳 | 0°、尖圆形、10×4×2.3、加长 | 把 | 1 | / |
| 23 | 鼻筛窦钳 | 45°、尖圆形、10×4×2.3、加长 | 把 | 1 | / |
| 24 | 鼻咬切钳 | 尖圆形、0°、6.5\*2.4\*2.2 常规 | 把 | 2 | / |
| 25 | 鼻咬切钳 | 尖圆形、45°、6\*2.4\*2.2 常规 | 把 | 2 | / |
| 26 | 鼻咬切钳 | 圆钝形、45°、7×2.8×2.4、加长 | 把 | 2 | / |
| 27 | 鼻咬切钳 | 圆钝形、窥视式、0°、9×2.8×2.4、加长 | 把 | 1 | / |
| 28 | 鼻咬切钳 | 圆钝形、窥视式、45°、9×2.8×2.4、加长 | 把 | 1 | / |
| 29 | 鼻咬切钳 | 带吸引、带回弹、0°、Ø3 | 把 | 1 | / |
| 30 | 鼻组织剪 | 直形、6×0.4×0.5、加长 | 把 | 1 | / |
| 31 | 鼻组织剪 | 左弯、6×0.4×0.5、加长 | 把 | 1 | / |
| 32 | 鼻组织剪 | 右弯、6×0.4×0.5、加长 | 把 | 1 | / |
| 33 | 上颌窦咬骨钳 | 长方形、0°、7.5\*1.8\*1.9 | 把 | 1 | / |
| 34 | 鼻咬骨钳 | 长圆形、0°、13×5×4.6 | 把 | 2 | / |
| 35 | 鼻咬骨钳 | 长圆形、45°、13×5×4.6 | 把 | 1 | / |
| 36 | 鼻咬骨钳 | 0°、长圆口、可拆卸、60°斜切口、7\*2\*2.7 | 把 | 1 | / |
| 37 | 鼻咬骨钳 | 0°、长圆口、可拆卸、60°斜切口、7×5×3.3 | 把 | 1 | / |
| 38 | 切割刀具 | 0°、4mm、侧开口 | 把 | 2 | / |
| 39 | 切割刀具 | 40°、4mm、内开口 | 把 | 2 | / |
| 40 | 鼻内镜 | 4\*175mm 0° | 把 | 2 | / |
| 41 | 鼻内镜 | 4\*175mm 30° | 把 | 2 | / |